江门市生态环境局

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2025〕10号

当事人：江门市升辉餐具清洗消毒服务有限公司

统一社会信用代码：91440700MA539Y4M6A

法定代表人：梁巨辉

地址：江门市蓬江区棠下镇桐井村民委员会莲塘路口自编A区6号厂房

一、环境违法事实和证据

2024年12月12日、2025年1月9日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事餐具清洗消毒服务项目，检查时正在生产，三级过滤池内呈白色的废水通过池壁上的洞口外排，最终流入桐井河，我局委托江门市蓬江区环境监测站对其三级过滤池通往雨水渠排放口的废水进行采样监测。根据江门市蓬江区环境监测站2024年12月27日出具的《监测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2024）第J1212069号]显示，三级过滤池通往雨水渠排放口废水的化学需氧量（属于B类水污染物）为3.50×10³mg/L。超出《广东省地方标准水污染物排放限值》（DB44/26—2001）表4第二类污染物最高允许排放浓度（第二时段）其他排污单位的二级标准：化学需氧量110mg/L，超标30.818倍。即你单位存在超过水污染物排放标准排放水污染物的违法行为。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.2024年12月12日我局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局现场检查（勘察）笔录》。

2.2024年12月12日、2025年1月9日我局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局调查询问笔录》。

3.2024年12月12日、2025年1月9日我局执法人员现场检查时所拍摄的视频资料和照片资料。

4.2024年12月12日你单位提供的水费收据及现场确认的废水排放流向示意图，2025年1月9日现场确认的外排废水流向桐井河示意图。

证据1、2、3、4证明一是你单位的主体信息；二是现场检查时你单位正在生产以及三级过滤池通往雨水渠排放口正在排放废水，我局委托江门市蓬江区环境监测站对你单位外排生产废水进行采样监测；三是你单位外排废水流向桐井河、废水日排放量少于50吨。

5.2024年12月27日我局执法人员接收的《监测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2024）第J1212069号]、《江门市蓬江区环境监测站文件移交表》及《送达回证》。

证据5证明你单位检查当天外排废水的监测结果中化学需氧量3.50×10³mg/L及我局执法人员收到监测报告的时间和你单位收到监测结果的事实。

6.2024年12月12日我局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局当事人送达地址确认书》。

证据6证明你单位已提供经确认过的送达地址和方式。

- 你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定，我局于2025年1月20日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述、申辩和听证，你单位未提出听证申请。

- 二、陈述申辩意见及采纳情况

- 2025年1月24日，你单位向我局提交《陈述申辩意见书》。

- 陈述申辩意见

- 你单位提出如下意见：

- 1.事件发生后我单位立即整改，停止通过池壁上的洞口外排废水的行为，将废水经处理后排入污水管网。

- 2.我单位承诺配合开展生态环境损害赔偿工作，愿意由江门市生态环境局委托生态损害鉴定评估机构对本案进行生态环境损害赔偿磋商会议，并在协商一致的前提下，签订生态环境损害赔偿磋商协议。协议签订后，本单位将按协议履行生态环境损害赔偿协议中约定的全部义务。

- 综上，希望从轻处罚。

- 采纳情况

- 经审查，我局认为：

- 针对“事件发生后已立即整改，停止通过池壁上的洞口外排废水的行为，将废水经处理后排入污水管网。”和“愿意主动配合开展生态环境损害赔偿工作并作出生态环境损害赔偿承诺，签订生态环境损害赔偿协议后将履行协议中约定的全部义务。”的意见。经执法部门2025年1月9日对你单位进行现场检查制作的调查询问记录和现场照片以及你单位2025年1月24日提供的《检测报告》（报告编号：QCFS2501001）显示，你单位已改正生态环境违法行为。2025年1月20日你单位已签订承诺书，作出生态环境损害赔偿承诺，你单位有主动减轻生态环境损害后果意愿，承诺按照生态环境损害赔偿磋商程序与我局达成一致意见签署生态环境损害赔偿协议，并按协议履行生态环境损害赔偿协议中约定的全部义务。因此，对你单位罚款从轻处罚的意见予以采纳。

三、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

经复核，你单位主动改正的行为属于从轻处罚情节，根据《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第七条第二项的规定，罚款金额应从轻为247500元【300000+300000×5%×[（-2）+（-1.5）]】。

你单位上述承诺生态环境损害赔偿的行为符合《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第九条的规定，可按拟处罚金额人民币247500元的50%降低处罚，降低后罚款为123750元。

根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。”和参照《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第五条、第七条第二项、第九条的规定，我局决定对你单位作出罚款壹拾贰万叁仟柒佰伍拾元(小写：123750元)的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第六十七条和第七十二条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《广东省非税收入一般缴款书》并将罚款缴至指定银行。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第七条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市新会区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

江门市生态环境局

2025年4月28日

抄送：区市场监督管理局、棠下镇人民政府