附件1

产品质量监督抽查不合格产品及生产销售单位名单
	序号
	产品种类
	受检单位
	标称生产单位
	标称生产单位所在地
	产品名称
	规格型号
	生产日期
或批号
	主要不合格项目
	承检机构
	电商平台
	报告书编号
	备注

	1
	固定式通用灯具
	深圳光著照明有限公司
	中山市星逸灯饰厂（个体工商户）
	广东省中山市
	LED吸顶灯
	160W；X-1011
	/
	防触电保护、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608710091
	

	2
	固定式通用灯具
	深圳市全光谱智能有限公司
	深圳市全光谱智能有限公司
	广东省深圳市
	LED全光谱三防吸顶灯
	20W；J1652
	/
	骚扰电压(电源接口)
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608710001
	

	3
	固定式通用灯具
	深圳市自由亮照明灯饰有限公司
	深圳市品位优灯饰有限公司
	广东省深圳市
	吸顶灯
	24W；68210
	2025-05-30/
	骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	京东
	4400252608701981
	

	4
	固定式通用灯具
	泰摩（江门）科技有限公司
	泰摩（江门）科技有限公司
	广东省江门市
	固定式LED灯具
	；JYM9008-2
	/
	防触电保护、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压(电源接口)
	威凯检测技术有限公司
	抖音
	4400252608701961
	

	5
	固定式通用灯具
	深圳市光元素灯饰有限公司
	深圳市考拉灯饰有限公司
	广东省深圳市
	固定式LED灯具
	；8W-180W
	/
	骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	京东
	4400252608701951
	

	6
	固定式通用灯具
	深圳市星盛照明科技有限公司
	深圳市考拉灯饰有限公司
	广东省深圳市
	固定式灯具（吸顶灯）
	54W（108×0.5W/LED模块）；P737-K-9
	/
	骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	阿里巴巴
	4400252608701941
	

	7
	固定式通用灯具
	中山市铧锒灯饰有限公司
	中山市铧锒灯饰有限公司
	广东省中山市
	固定式灯具
	40W；儿童灯系列室内照明产品
	2025-10-20/
	防触电保护、骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	京东
	4400252608701931
	

	8
	固定式通用灯具
	戴诺森电器（中山）有限公司
	中山市锦凰照明有限公司
	广东省中山市
	固定式LED灯具（LED吸顶式）
	24W（36×1.5W/LED模块）；CMMZ-DD24W-0022
	2025-08/
	骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608701901
	

	9
	固定式通用灯具
	中山市观月照明有限公司
	中山市侨升照明科技有限公司
	广东省中山市
	固定式LED灯具（LED吸顶灯）
	12W；QSXDD-TYFY-12W
	/
	防触电保护、骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608701831
	

	10
	固定式通用灯具
	深圳市米拿照明有限公司
	深圳市米拿照明有限公司
	广东省深圳市
	LED灯具
	8W-180W；2701
	/
	骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608701821
	

	11
	固定式通用灯具
	中山市畅昕灯饰有限责任公司
	新会区君程灯饰厂（个体工商户）
	广东省江门市
	固定式通用灯具
	18W（12×1.5W/LED模块）；XDLEDB18W-20
	2025/
	结构、骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	京东
	4400252608701811
	

	12
	固定式通用灯具
	深圳市三有照明有限公司
	深圳市三有照明有限公司
	广东省深圳市
	LED灯具壁灯
	33W；B009铁塔薰衣草
	/
	骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	京东
	4400252608701801
	

	13
	固定式通用灯具
	广州聪尚商贸商行（个人独资）
	常州艺幸电子商务有限公司
	江苏省常州市
	固定式LED灯具
	36W；吸顶灯
	2025-10/
	骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	京东
	4400252608701791
	

	14
	固定式通用灯具
	深圳市流月照明科技有限公司
	常州艺幸电子商务有限公司
	江苏省常州市
	固定式LED灯具
	36W；YZ星浅圆40cmLED三色变光36W
	2025-10/
	防触电保护、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	唯品会
	4400252608701781
	

	15
	固定式通用灯具
	天之光照明科技（中山）有限公司
	天之光照明科技（中山）有限公司
	广东省中山市
	固定式LED灯具
	42W；WL6001-30
	2025-11/
	骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608701771
	

	16
	固定式通用灯具
	中山市茗富照明有限公司
	深圳市未来天空灯饰有限公司
	广东省深圳市
	固定式LED灯具
	12-120W；AD006
	2025-10/
	骚扰电压(电源接口)
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608701731
	

	17
	固定式通用灯具
	深圳市柳述贸易有限公司
	深圳市柳述科技有限公司
	广东省深圳市
	固定式通用灯具
	12-180W；OCL-D8336
	/
	防触电保护、骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608701711
	

	18
	固定式通用灯具
	中山市速联电气有限公司
	中山市风泽照明有限公司
	广东省中山市
	98显炫美1号三防吸顶灯
	80W；80X01
	2025-10-13/
	骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	京东
	4400252608701681
	

	19
	固定式通用灯具
	江门市海豚电器有限公司
	蓬江区途集灯饰厂（个体工商户）
	广东省江门市
	明装调角度射灯
	7W；TJ8409
	2025-09-02/
	防触电保护、骚扰电压(电源接口)
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608701661
	

	20
	固定式通用灯具
	中山市霖舟科技有限公司
	中山市乐淳科技有限公司
	广东省中山市
	59CM可调补光灯5000K
	30W；LCG-30
	2025-10-12/
	骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	京东
	4400252608701651
	

	21
	固定式通用灯具
	中山市宝智照明有限公司
	中山市古镇立高灯饰电器厂
	广东省中山市
	固定式LED灯具
	28W；LG-00393
	//
	骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608701641
	

	22
	固定式通用灯具
	中山市慧卓灯饰照明有限公司
	中山市华钧照明科技有限公司
	广东省中山市
	固定式LED灯具
	20W；ZY-X020-001
	/
	防触电保护、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流、能效等级（光效）、能效限定值（光效）、显色指数
	威凯检测技术有限公司
	京东
	4400252608701251
	

	23
	固定式通用灯具
	湛江市霞山区海滨光大灯饰城
	中山市德熙照明电器有限公司
	广东省中山市
	LED吸顶灯
	220V～/50Hz/0.36A 72W；MX-72W
	/
	骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	
	4400252608701121
	

	24
	固定式通用灯具
	中山市威强照明有限公司
	中山市彩浩照明有限公司
	广东省中山市
	三防吸顶灯T
	20W；20X01
	2025-06-10/
	骚扰电压(电源接口)
	威凯检测技术有限公司
	抖音
	4400252608701061
	

	25
	固定式通用灯具
	深圳市内行灯饰有限公司
	中山市横栏镇鲸东灯饰厂
	广东省中山市
	固定式LED灯具（吸顶灯）
	36W；M202019
	2025-07/
	防触电保护、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608700991
	

	26
	固定式通用灯具
	珠海市艺盛照明电器有限公司
	佛山市新辉帅照明电器有限公司
	广东省佛山市
	固定式导轨灯
	220V-240V～ 50/60Hz 20W；HS-4036C20A-1
	/
	结构、防触电保护、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压(电源接口)
	威凯检测技术有限公司
	
	4400252608700971
	

	27
	固定式通用灯具
	中山市摩灯灯饰有限公司
	中山市摩灯灯饰有限公司
	广东省中山市
	固定式LED灯具
	28W；MD5138
	/
	骚扰电压(电源接口)
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608700941
	

	28
	固定式通用灯具
	深圳光彩照人科技有限公司
	中山市松菱光电科技有限公司
	广东省中山市
	LED导轨灯
	30W；SL-TQ-0908-30
	/
	防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口)
	威凯检测技术有限公司
	京东
	4400252608700631
	

	29
	固定式通用灯具
	中山云顶电子商务有限公司
	中山市箭行天下灯饰有限公司
	广东省中山市
	固定式通用灯具（LED吸顶灯）
	12W  220-240V～；JP1XD0201205
	2025-05/
	防触电保护、骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608700221
	

	30
	固定式通用灯具
	深圳市法韵莱家居有限公司
	中山市裕昌照明有限公司
	广东省中山市
	固定式LED灯具
	220-240~ 50/60Hz 0.05A；BG53A1-5
	///
	骚扰电压(电源接口)
	工业和信息化部电子第五研究所
	天猫
	4400252508705011
	

	31
	固定式通用灯具
	中山市富之光照明有限公司
	中山市富之光照明有限公司
	广东省中山市
	固定式LED灯具
	185V-265V 50/60Hz 20W；GDX-LS
	2025//
	防触电保护、骚扰电压(电源接口)
	工业和信息化部电子第五研究所
	天猫
	4400252508705001
	

	32
	固定式通用灯具
	中山市益菲灯饰有限公司
	中山市益菲灯饰有限公司
	广东省中山市
	中式木艺灯
	/；3801
	///
	外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压(电源接口)
	工业和信息化部电子第五研究所
	阿里巴巴
	4400252508704961
	

	33
	固定式通用灯具
	深圳市三有照明有限公司
	深圳市三有照明有限公司
	广东省深圳市
	LED灯具壁灯
	110-220V 50/60Hz 0.3A；B037 黑色左开口
	///
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	工业和信息化部电子第五研究所
	京东
	4400252508704781
	

	34
	固定式通用灯具
	中山市威上科技有限公司
	中山市星逸灯饰厂（个体工商户）
	广东省中山市
	LED吸顶灯
	220-240V～50/60Hz 12W；X-2027
	///
	谐波电流、骚扰电压(电源接口)
	工业和信息化部电子第五研究所
	小红书
	4400252508704741
	

	35
	固定式通用灯具
	深圳市格瑞达照明工程有限公司
	深圳市格瑞达照明工程有限公司
	广东省深圳市
	LED吸顶灯
	AC100-240V~50/60Hz 24W；GS7800-24W
	///
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口)
	工业和信息化部电子第五研究所
	苏宁
	4400252508704731
	

	36
	固定式通用灯具
	中山市灯小树照明有限公司
	江门市卓楷照明有限公司
	广东省江门市
	三防吸顶灯
	48W；ZK-TDB-SFD-04
	/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、外部接线和内部接线、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702971
	

	37
	固定式通用灯具
	深圳市品聚灯饰有限公司
	新会区君程灯饰厂（个体工商户）
	广东省江门市
	固定式LED灯具
	58W；JXD-D138
	/
	防触电保护、骚扰电压(电源接口)、谐波电流、辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702941
	

	38
	固定式通用灯具
	深圳市品聚灯饰有限公司
	新会区君程灯饰厂（个体工商户）
	广东省江门市
	固定式LED灯具
	15W；DDLEDA15W-01
	/
	耐热、耐火和耐起痕（耐燃烧和防引燃）、骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702921
	

	39
	固定式通用灯具
	襄阳市樊城区玉绿百货店（个人独资）
	中山市深思照明有限公司
	广东省中山市
	固定式LED灯具
	40W(40×1W/LED模块)；WKT-QL40
	/
	骚扰电压（电源接口）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	京东
	4400250108702911
	

	40
	固定式通用灯具
	深圳市变色龙贸易有限公司
	中山市皓丽灯饰有限公司
	广东省中山市
	固定式通用灯具(LED壁灯）
	40W；W8015
	/
	骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702771
	

	41
	固定式通用灯具
	中山市朗橘照明有限公司
	中山市乐淳科技有限公司
	广东省中山市
	明装防眩COB射灯6000K
	12W；LCG-3
	2025-10-31/
	防触电保护、耐热、耐火和耐起痕（耐燃烧和防引燃）、骚扰电压（电源接口）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702761
	

	42
	固定式通用灯具
	中山市铭简照明有限公司
	中山市铭简照明有限公司
	广东省中山市
	固定式LED灯具
	28W/M；HR-Q1054
	2025-10-31/
	骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702731
	

	43
	固定式通用灯具
	陆丰市原禾茜百货店（个人独资）
	西蒙电气（中国）有限公司
	江苏省南通市
	LED支架
	10W；LT51003
	2020-05/
	谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	京东
	4400250108702691
	

	44
	固定式通用灯具
	广州贾南商贸商行（个人独资）
	浙江德力西国际电工有限公司
	浙江省杭州市
	固定式LED灯具（吸顶灯）
	12W；D-MX107-012S
	2022-09/
	谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	京东
	4400250108702661
	

	45
	固定式通用灯具
	中山市晶雨迪科技有限公司
	江门灯友营照明科技有限公司
	广东省江门市
	固定式LED灯具
	18W(90*0.2W/LED模块）；SYJYD10236
	2025/
	谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702631
	

	46
	固定式通用灯具
	深圳市星瀚宸科技有限公司
	深圳市新恒科技有限公司
	广东省深圳市
	固定式LED灯具
	10W；GC0000-4048-15FG300
	/
	骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702601
	

	47
	固定式通用灯具
	深圳市正闳科技有限公司
	江门市合众鑫灯饰有限公司
	广东省江门市
	固定式LED灯具
	220V/50Hz；HZX-XDA-48C
	/
	骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702591
	

	48
	固定式通用灯具
	常州守望者照明科技有限公司
	佛山市顺冠照明电器科技有限公司
	广东省佛山市
	固定式通用灯具
	30W；XHSKWD-30F
	/
	骚扰电压（电源接口）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702521
	


	49
	固定式通用灯具
	中山市卓为灯饰有限公司
	中山市明波照明有限公司
	广东省中山市
	固定式通用灯具
	14W；XD2020-S011
	2025-10-28/
	骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702491
	

	50
	固定式通用灯具
	中山市国中照明科技有限公司
	中山市国中照明科技有限公司
	广东省中山市
	筒灯
	全黑筒灯10W；GD002
	/
	能效等级（光效）、能效限定值（光效）
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702471
	

	51
	固定式通用灯具
	深圳市企成科技有限公司
	中山市益菲灯饰有限公司
	广东省中山市
	固定式通用灯具
	；HM90133
	/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、骚扰电压（电源接口）
	广东产品质量监督检验研究院
	抖音
	4400250108702451
	

	52
	固定式通用灯具
	佛山市辉仕照明有限公司
	佛山市首胜建材科技有限公司
	广东省佛山市
	二线轨道射灯
	20W；HS-FTD90020
	/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、耐热、耐火和耐起痕（耐燃烧和防引燃）、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702431
	

	53
	固定式通用灯具
	中山市慧航灯饰有限公司
	中山市卡萨电子有限公司
	广东省中山市
	固定式LED灯具
	48W；HX086901-1
	/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702421
	

	54
	固定式通用灯具
	襄阳市樊城区玉绿百货店（个人独资）
	中山市深思照明有限公司
	广东省中山市
	固定式LED灯具
	15W；MX-250Y-L15
	/
	骚扰电压（电源接口）
	广东产品质量监督检验研究院
	京东
	4400250108702401
	

	55
	固定式通用灯具
	中山市领王电器有限公司
	中山市风扇灯电器科技有限公司
	广东省中山市
	固定式通用灯具
	36W；YX-FS0160
	/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702381
	

	56
	固定式通用灯具
	深圳市变色龙贸易有限公司
	中山市皓丽灯饰有限公司
	广东省中山市
	固定式通用灯具（LED壁灯）
	25W；W8012
	/
	骚扰电压（电源接口）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702371
	

	57
	固定式通用灯具
	中山市摩灯灯饰有限公司
	中山市摩灯灯饰有限公司
	广东省中山市
	固定式LED灯具（壁灯）
	12W；MD035-1W
	/
	骚扰电压（电源接口）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702361
	

	58
	固定式通用灯具
	江门市铭悦照明电器有限公司
	中山市卡迪生照明有限公司
	广东省中山市
	固定式通用灯具（LED灯具)
	36W；9382-40
	/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	广东产品质量监督检验研究院
	抖音
	4400250108702281
	

	59
	固定式通用灯具
	深圳市云泽照明有限公司
	新会区君程灯饰厂（个体工商户）
	广东省江门市
	固定式通用灯具
	56W；XDLEDE56W-08
	2025-07-08/
	骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702201
	

	60
	固定式通用灯具
	深圳市威尼智能照明有限公司
	深圳市威尼智能照明有限公司
	广东省深圳市
	LED灯具
	7W；SDD-080
	/
	谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702171
	

	61
	固定式通用灯具
	深圳市云泽照明有限公司
	新会区君程灯饰厂（个体工商户）
	广东省江门市
	固定式通用灯具
	80W；XDLEDB80W-23
	2025-07-08/
	骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702101
	

	62
	固定式通用灯具
	中山市朗橘照明有限公司
	中山市乐淳科技有限公司
	广东省中山市
	明装全铝筒灯白光
	18W；LCG-6
	2025-10-29/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、骚扰电压（电源接口）、谐波电流、能效等级（光效）、能效限定值（光效）、显色指数
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702091
	

	63
	固定式通用灯具
	深圳光著照明有限公司
	中山市星逸灯饰厂（个体工商户）
	广东省中山市
	LED吸顶灯
	48W；XC-M
	/
	骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702061
	

	64
	固定式通用灯具
	广州儒逸商贸商行（个人独资）
	中山市深思照明有限公司
	广东省中山市
	固定式LED灯具
	24W（24×1W/LED模块）；MX-300-L24
	/
	骚扰电压（电源接口）
	广东产品质量监督检验研究院
	京东
	4400250108701991
	

	65
	固定式通用灯具
	蓝禾（天津）贸易有限公司
	中山市德熙照明电器有限公司
	广东省中山市
	LED吸顶灯
	72W；MX-72W
	/
	骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	京东
	4400250108701951
	

	66
	固定式通用灯具
	温州福营照明有限公司
	中山市彩浩照明有限公司
	广东省中山市
	三防吸顶灯X2
	AC220V-50Hz；42X01
	2025-08-07/
	骚扰电压（电源接口）
	广东产品质量监督检验研究院
	抖音
	4400250108701841
	

	67
	固定式通用灯具
	广州市灿美照明有限公司
	佛山市聚享照明有限公司
	广东省佛山市
	LED吸顶灯（固定式LED灯具）
	50W；CMJ-XDD-001-50W
	/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	广东产品质量监督检验研究院
	京东
	4400250108701831
	

	68
	固定式通用灯具
	中山市西箭电子商务有限公司
	中山市箭行天下灯饰有限公司
	广东省中山市
	固定式通用灯具（LED吸顶灯）
	48W；JP1XD0404806
	2025-9/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108701771
	

	69
	固定式通用灯具
	深圳市威尼智能照明有限公司
	深圳市威尼智能照明有限公司
	广东省深圳市
	固定式通用灯具
	7W；SDD-039
	/
	防触电保护、骚扰电压（电源接口）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108701741
	

	70
	固定式通用灯具
	深圳市暖居光舍家居有限公司
	中山市卡萨电子有限公司
	广东省中山市
	固定式LED灯具
	28W；HX086901-1
	2025-08/
	骚扰电压（电源接口）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	淘宝
	4400250108701711
	

	71
	固定式通用灯具
	萍乡百塔照明有限公司
	中山市彩浩照明有限公司
	广东省中山市
	三防吸顶灯
	20W；20X01
	/
	骚扰电压（电源接口）
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108701701
	

	72
	固定式通用灯具
	深圳市正闳科技有限公司
	江门市合众鑫灯饰有限公司
	广东省江门市
	固定式LED灯具
	220V/50Hz；HZX-XDB-26C
	/
	骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108701661
	

	73
	固定式通用灯具
	中山市国中照明科技有限公司
	中山市国中照明科技有限公司
	广东省中山市
	固定式灯具
	7W（1*7W/LED模块）；ZSGZM07A
	/
	能效等级（光效）、能效限定值（光效）
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108701651
	

	74
	固定式通用灯具
	中山市摩灯灯饰有限公司
	中山市摩灯灯饰有限公司
	广东省中山市
	固定式LED灯具（壁灯）
	11W；MD042-1W
	/
	骚扰电压（电源接口）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108701631
	

	75
	固定式通用灯具
	广州市花都区花城叶城建材店
	广东顺德永怡御风电器灯饰有限公司
	广东省佛山市
	吊扇（固定式灯具）
	48W；44FDC-6054
	/
	骚扰电压（电源接口）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	
	4400250108701591
	

	76
	固定式通用灯具
	广州皿星贸易有限公司
	佛山市顺德区昱盛佳电器有限公司
	广东省佛山市
	装饰吊扇
	56W；YJ1001
	2025/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口)
	广东产品质量监督检验研究院
	
	4400250108701511
	

	77
	固定式通用灯具
	深圳市正闳科技有限公司
	江门市合众鑫灯饰有限公司
	广东省江门市
	固定式LED灯具
	220V/50Hz；HZX-XDA-26A
	/
	骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108701431
	

	78
	固定式通用灯具
	广州市花都区新华旗盛五金批发部（个体工商户）
	广东朗士照明科技有限公司
	广东省中山市
	COB防眩导轨射灯
	30W；RS-LT0430
	2025-05/
	防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口)
	广东产品质量监督检验研究院
	
	4400250108701421
	

	79
	固定式通用灯具
	广州市花都区新华国洋电器商行
	广东星方向照明有限公司
	广东省江门市
	LED吸顶灯
	90W；XFX500-QC2001
	2024-12/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	广东产品质量监督检验研究院
	
	4400250108701351
	

	80
	固定式通用灯具
	广州市花都区新华国洋电器商行
	广东星方向照明有限公司
	广东省江门市
	LED吸顶灯
	32W；XFX350-QC3201A
	2025-08/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口)
	广东产品质量监督检验研究院
	
	4400250108701341
	

	81
	固定式通用灯具
	广州市白云区人和张瑞灵灯饰店
	江门市开乐照明电器有限公司
	广东省江门市
	明丽系列-ZK
	36W；KL8083X
	2025/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口)
	广东产品质量监督检验研究院
	
	4400250108701281
	

	82
	固定式通用灯具
	广州市白云区人和张瑞灵灯饰店
	江门市开乐照明电器有限公司
	广东省江门市
	韵美三防双色吸顶灯
	80W；KL8216X
	2025/
	骚扰电压（电源接口）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	
	4400250108701271
	

	83
	固定式通用灯具
	中山市领王电器有限公司
	中山市风扇灯电器科技有限公司
	广东省中山市
	固定式 LED吸顶灯
	30W；YX-FS0100
	2025-9/
	骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108701261
	

	84
	固定式通用灯具
	广州市白云区人和张志声灯饰经营部
	中山市光向标电器有限公司
	广东省中山市
	固定式LED灯具
	96W；GXB-X96W
	2025/
	防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	广东产品质量监督检验研究院
	
	4400250108701241
	

	85
	固定式通用灯具
	中山市西箭电子商务有限公司
	中山市箭行天下灯饰有限公司
	广东省中山市
	固定式灯具
	16W；JP1XD0201601
	2025-9/
	骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108701191
	

	86
	固定式通用灯具
	深圳市内行灯饰有限公司
	中山市横栏镇鲸东灯饰厂
	广东省中山市
	固定式LED灯具
	10W 20×0.5W/LED模块；NH20322
	2025-10/
	防触电保护、谐波电流、骚扰电压（电源接口）
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108701171
	

	87
	固定式通用灯具
	广东信华电器有限公司
	佛山市顺冠照明电器科技有限公司
	广东省佛山市
	三防吸顶灯
	48W（30×2W/LED 模块）；XHSKWD-48B
	2025/
	骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	京东
	4400250108701061
	

	88
	固定式通用灯具
	中山市曼先贸易有限公司
	中山市京选灯饰有限公司
	广东省中山市
	固定式LED灯具
	60W(120×0.5W/LED模块)；9200-60
	/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	广东产品质量监督检验研究院
	京东
	4400250108700971
	

	89
	固定式通用灯具
	中山市曼先贸易有限公司
	中山市曼先贸易有限公司
	广东省中山市
	固定式LED灯具
	32W；9301-32
	/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	广东产品质量监督检验研究院
	淘宝
	4400250108700951
	

	90
	固定式通用灯具
	国龙明阳照明（中山）有限公司
	中山市京选灯饰有限公司
	广东省中山市
	固定式LED灯具
	48W；9007-48
	2025-09-11/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压（电源接口）
	广东产品质量监督检验研究院
	京东
	4400250108700901
	

	91
	固定式通用灯具
	广州市灿美照明有限公司
	佛山市聚享照明有限公司
	广东省佛山市
	LED吸顶灯（固定式LED灯具）
	30W；CMJ-XDD-001-30W
	2025-08/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压（电源接口）
	广东产品质量监督检验研究院
	京东
	4400250108700891
	

	92
	固定式通用灯具
	广州领航照明贸易有限公司
	中山市本三灯饰有限公司
	广东省中山市
	固定式灯具
	121W；3555-6
	/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、耐热、耐火和耐起痕（耐燃烧和防引燃）、骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	
	4400250108700851
	

	93
	固定式通用灯具
	广州市雄旭五金交电有限公司
	佛山市洪杰照明电器科技有限公司
	广东省佛山市
	固定式灯具
	50W；SZ–B150–50B
	/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	
	4400250108700681
	

	94
	固定式通用灯具
	深圳市全光谱智能有限公司
	深圳市全光谱智能有限公司
	广东省深圳市
	三防吸顶灯
	56W(112×1W/LED模块)；J123
	/
	骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108700581
	

	95
	固定式通用灯具
	深圳智美时代照明有限公司
	中山市辉繁照明有限公司
	广东省中山市
	明装折叠射灯
	7W；6223-7W
	/
	谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108700561
	

	96
	固定式通用灯具
	深圳市全光谱智能有限公司
	深圳市全光谱智能有限公司
	广东省深圳市
	LED圆白开口笑吸顶灯
	48W(96×1W/LED模块)；J006
	/
	骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108700541
	

	97
	固定式通用灯具
	云城区富安五金店
	佛山市福之照照明电器科技有限公司
	广东省佛山市
	雷达感应吸顶灯
	18W（26×1.0W/LED模块）；XHFXDCJ01-18
	2025/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、骚扰电压(电源接口)
	广东产品质量监督检验研究院
	
	4400250108700501
	

	98
	固定式通用灯具
	深圳市欧之光灯饰有限公司
	中山市元煜照明电器厂
	广东省中山市
	单头壁灯
	；220V/9257
	/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、骚扰电压(电源接口)
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108700491
	

	99
	固定式通用灯具
	中山市曼先贸易有限公司
	中山市京选灯饰有限公司
	广东省中山市
	固定式LED灯具
	50W；9057-50
	/
	骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108700441
	

	100
	固定式通用灯具
	中山市西箭电子商务有限公司
	中山市箭行天下灯饰有限公司
	广东省中山市
	LED吸顶灯
	36W；JP1XD0203609
	2025-8/
	结构（带有不可替换光源的灯具）、防触电保护、骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108700411
	

	101
	固定式通用灯具
	深圳光彩照人科技有限公司
	中山市松菱光电科技有限公司
	广东省中山市
	LED导轨射灯
	40W；SL-TQ-0918-40
	2025-09/
	耐热、耐火和耐起痕（耐燃烧和防引燃）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压（电源接口）
	广东产品质量监督检验研究院
	京东
	4400250108700381
	

	102
	固定式通用灯具
	广州市黄埔区一声喊照明灯具店（个体工商户）
	江门市行标光电有限公司
	广东省江门市
	LED吸顶灯
	72W；HB-A023
	2025-09/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	
	4400250108700261
	

	103
	固定式通用灯具
	广州市黄埔区伟丰五金经营部
	中山市铭昊照明灯具有限公司
	广东省中山市
	LED吸顶灯
	18W；MH-XDDXDD-18W-05
	2025-03/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	
	4400250108700241
	

	104
	固定式通用灯具
	深圳市宝安区沙井丽雅建材商行
	中山市德熙照明电器有限公司
	广东省中山市
	LED吸顶灯
	48W；DX-48
	/
	骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	
	4400250108700231
	

	105
	固定式通用灯具
	广州市天河区天园光美时代五金商行
	江门市开乐照明电器有限公司
	广东省江门市
	开乐系列-LED吸顶灯-XY
	22W；KL6137X
	/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	
	4400250108700121
	

	106
	自镇流LED灯
	中山市隗氏照明有限公司
	中山市趣朵照明有限公司
	广东省中山市
	LED高亮节能灯泡
	16W；QD-E14
	/
	谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608700801
	

	107
	自镇流LED灯
	广州洁诚科技有限公司
	广州朗鹏照明科技有限公司
	广东省广州市
	普通照明用自镇流LED灯
	；SY-12W.RR
	/
	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608700791
	

	108
	自镇流LED灯
	深圳市全光谱智能有限公司
	深圳市全光谱智能有限公司
	广东省深圳市
	普通照明用自镇流LED灯
	12W；JYL-SFYM01
	/
	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性
	威凯检测技术有限公司
	拼多多
	4400252608700771
	

	109
	自镇流LED灯
	中山市巨祥灯饰有限公司
	中山市巨祥灯饰有限公司
	广东省中山市
	普通照明用自镇流LED灯
	5W；JX-01
	//
	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608700741
	

	110
	自镇流LED灯
	揭西县财临门电器有限公司
	中山市桂中照明科技有限公司
	广东省中山市
	LED超亮球泡灯
	5W；GZLED5W
	/
	谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608700721
	

	111
	自镇流LED灯
	深圳市一星灯饰有限公司
	中山市大营灯饰有限公司
	广东省中山市
	LED球泡
	5W；
	/
	谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608700581
	

	112
	自镇流LED灯
	中山市良仲照明有限公司
	中山市桂中照明科技有限公司
	广东省中山市
	LED超亮球泡灯
	5W；GZLED 20W 6500K
	2025/
	谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608700501
	

	113
	自镇流LED灯
	珠海市香洲区华祥盛世灯具商行（个体工商户）
	中山市达祥照明电器有限公司
	广东省中山市
	幸福系列柱形泡
	220V～ 50Hz 20W 6500K；DX-0702060
	2025/
	谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	
	4400252608700471
	

	114
	自镇流LED灯
	观影科技（中山）有限公司
	中山市盛世雄光照明有限公司
	广东省中山市
	LED节能灯
	5W；/
	2025-09/
	谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608700411
	

	115
	自镇流LED灯
	中山雯宇光电科技有限公司
	中山雯宇光电科技有限公司
	广东省中山市
	杰士明乐飞碟灯
	18W；FD-120
	/
	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608700401
	

	116
	自镇流LED灯
	中山市温宇光电科技有限公司
	中山市合源照明科技有限公司
	广东省中山市
	LED飞碟灯
	15W；WFFZ-15W-6500
	//
	耐热性
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608700301
	

	117
	自镇流LED灯
	佛山市宇通线缆有限公司
	广东格派制造有限公司
	广东省江门市
	LED球泡
	AC220V 50/60Hz 18W；GP-QP18T
	2024-09/
	谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	
	4400252608700271
	

	118
	自镇流LED灯
	中山市祺天照明科技有限公司
	中山市祺天照明科技有限公司
	广东省中山市
	LED蜡烛灯
	160-220V AC；LED E14 E27
	//
	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608700211
	

	119
	自镇流LED灯
	佛山市沃纳照明有限公司
	中山市沃纳照明有限公司
	广东省中山市
	普通照明用自镇流LED灯
	9W；Air-DP
	/
	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	小红书
	4400252608700171
	

	120
	自镇流LED灯
	焦作市山阳区康铭电器商行
	佛山市幸福之田照明有限公司
	广东省佛山市
	名辉LED球泡
	220V~50Hz 10W；FT-ZXQ220-10/05
	///
	谐波电流
	工业和信息化部电子第五研究所
	淘宝
	4400252508704801
	

	121
	自镇流LED灯
	广州衡琛贸易有限公司
	佛山市顺冠照明电器科技有限公司
	广东省佛山市
	LED柱型泡
	220V~50Hz 5W ；XHTPZ-5W
	///
	谐波电流
	工业和信息化部电子第五研究所
	天猫
	4400252508704791
	

	122
	自镇流LED灯
	深圳市国利亚照明灯饰有限公司
	中山市古镇豪翔灯饰加工厂
	广东省中山市
	LED灯泡
	AC180-265V；LED-SPZS220
	///
	谐波电流
	工业和信息化部电子第五研究所
	淘宝
	4400252508704411
	

	123
	自镇流LED灯
	中山市奇皓照明有限公司
	中山市大营灯饰有限公司
	广东省中山市
	自镇流LED灯
	AC220V-50/60Hz 7W；LED 7W 三色 E27
	2025.07//
	谐波电流
	工业和信息化部电子第五研究所
	天猫
	4400252508704401
	

	124
	自镇流LED灯
	中山市十田照明有限公司
	中山市十田照明有限公司
	广东省中山市
	自镇流LED灯
	220V~ 50Hz 0.05A；ST-LED011
	///
	谐波电流
	工业和信息化部电子第五研究所
	天猫
	4400252508704391
	

	125
	自镇流LED灯
	逸度照明（阳春）有限公司
	逸度照明（阳春）有限公司
	广东省阳江市
	自镇流LED灯
	220V 50Hz 5W；YDLED 5W 6500K
	///
	谐波电流
	工业和信息化部电子第五研究所
	淘宝
	4400252508704321
	

	126
	自镇流LED灯
	广州朗鹏照明科技有限公司
	广州朗鹏照明科技有限公司
	广东省广州市
	LED灯泡
	220V 50Hz 6500K；SY-5W
	///
	谐波电流
	工业和信息化部电子第五研究所
	天猫
	4400252508704291
	

	127
	自镇流LED灯
	河源市源城区固品五金灯饰商行
	佛山市福之照照明电器科技有限公司
	广东省佛山市
	LED球泡
	220V～50Hz 28W；XHTPF-28W
	2025//
	谐波电流
	工业和信息化部电子第五研究所
	
	4400252508702151
	

	128
	自镇流LED灯
	河源市源城区美顺五金经销部
	中山市松菱光电科技有限公司
	广东省中山市
	LED无影灯泡
	AC 220V 50Hz 18W；E27
	2024-09/
	谐波电流
	工业和信息化部电子第五研究所
	
	4400252508702061
	

	129
	自镇流LED灯
	清远市清新区太和镇合发卫浴灯饰店
	中山市探索照明有限公司
	广东省中山市
	LED球泡
	20W 6500K 1450Lm AC220V 50/60Hz；TS-QP20W
	2023/
	谐波电流
	工业和信息化部电子第五研究所
	
	4400252508700971
	

	130
	自镇流LED灯
	清远市清城区新城南阳五金日杂店
	飞雕电器集团有限公司
	上海市
	FD-LED-A70-E27-13W昭阳二代
	13W 220V～/50Hz；FD/T70-13W-65K
	2023-08//
	谐波电流
	工业和信息化部电子第五研究所
	
	4400252508700871
	

	131
	自镇流LED灯
	惠州市惠城区源创兴五金商行
	中山市卓镭照明电器厂
	广东省中山市
	LED塑包铝球泡灯
	220V～50Hz 10W；D-ZI108-0010S/E27/HA21/W/CW/T
	2022//
	谐波电流
	工业和信息化部电子第五研究所
	
	4400252508700431
	

	132
	自镇流LED灯
	惠州市惠城区壹家灯具店
	佛山市福之照照明电器科技有限公司
	广东省佛山市
	LED球泡
	220V～50Hz 48W；XHTPF-48W
	2024//
	谐波电流
	工业和信息化部电子第五研究所
	
	4400252508700331
	

	133
	自镇流LED灯
	中山市三乡镇亲民五金交电行
	黄百万（广东）科技有限公司
	广东省中山市
	天逸系列LED球泡
	20W；QP 20W
	2025/
	谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700611
	

	134
	自镇流LED灯
	中山市三乡镇鸿京五金行（个体工商户）
	江门市优益照明科技有限公司
	广东省江门市
	自镇流LED灯  钻石之光
	18W；YY-18W-6500K-ZS
	2025/
	谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700601
	

	135
	自镇流LED灯
	海丰县城东镇亮点灯饰商行
	佛山市格能照明电器有限公司
	广东省佛山市
	LED博锐系列柱形球泡灯
	20W；GN-BY-QPD 20W
	2024/
	互换性、谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700591
	

	136
	自镇流LED灯
	陆河县城富丽达五金交电门市
	中山市逸禾照明有限公司
	广东省中山市
	LED球泡
	38W；QPXM-38W
	2025/
	谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700571
	

	137
	自镇流LED灯
	陆河县城文贺五金交电门市
	泉州市海佳光电科技有限公司
	福建省泉州市
	LED球泡灯
	50W；HJ-450
	2025/
	谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700561
	

	138
	自镇流LED灯
	陆丰市东海镇全辉灯饰经营部
	佛山市新倍特照明有限公司
	广东省佛山市
	明月系列2代LED球泡
	15W；BET15
	2024/
	谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700541
	

	139
	自镇流LED灯
	汕尾红海湾田墘恒涛电器店
	广东美善电器有限公司
	广东省中山市
	复兴系列LED球泡
	50W；LED-220/50-E27-65
	2025/
	谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700521
	

	140
	自镇流LED灯
	汕尾市城区百高五金电器店
	佛山市幸福之田照明有限公司
	广东省佛山市
	福耀系列LED球泡
	20W；FT-ZXQ220-20/05 E27 6500K 1960Lm
	2025/
	谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700511
	

	141
	自镇流LED灯
	阳江市江城区耀荣灯饰商店
	广东绿能照明电器有限公司
	广东省江门市
	锋芒球泡灯
	15W；LN-QP-15W
	2025/
	谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700471
	

	142
	自镇流LED灯
	江门市江海区可瑞特光电科技有限公司
	江门市江海区可瑞特光电科技有限公司
	广东省江门市
	LED球泡
	20W；Fa2698-20W
	/
	谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	抖音
	4400251308700351
	

	143
	自镇流LED灯
	广州市景图宏商贸有限公司
	中山市靓立灯饰有限公司
	广东省中山市
	LED球泡系列
	20W；ZGL-HYT20-E27-01
	2025-08//
	谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	天猫
	4400251308700231
	

	144
	自镇流LED灯
	深圳市亮范照明有限公司
	中山市萤想照明灯饰厂
	广东省中山市
	LED节能球泡
	10W；YX-10W
	2025-08//
	谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	京东
	4400251308700221
	

	145
	自镇流LED灯
	江门市西极贸易有限公司
	中山市美其亚照明电器有限公司
	广东省中山市
	3030LED球泡
	15W；YM-3030LEDQP-15W
	2025-06/
	谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	天猫
	4400251308700191
	

	146
	自镇流LED灯
	中山市野虎照明科技有限公司
	中山市桂中照明科技有限公司
	广东省中山市
	塑包铝﹣20W﹣白光
	20W；GZQK-20W
	2025/
	谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	京东
	4400251308700181
	

	147
	自镇流LED灯
	广州箭心使命电子商务有限公司
	中山市箭行天下灯饰有限公司
	广东省中山市
	LED球泡
	13W；JP2GY0201301
	2024/
	谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	京东
	4400251308700171
	

	148
	自镇流LED灯
	深圳市国利亚照明灯饰有限公司
	中山市古镇朗捷光电厂
	广东省中山市
	LED灯
	LED-SPZS20/1级-E27；9W
	2025-07/
	谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	拼多多
	4400251308700141
	

	149
	自镇流LED灯
	中山市启鸿家照明有限公司
	中山市炜翔照明有限公司
	广东省中山市
	LED灯
	30W；30W
	2025-08/
	谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	抖音
	4400251308700131
	

	150
	自镇流LED灯
	中山市威强照明有限公司
	中山市艺智灯照明有限公司
	广东省中山市
	水滴三代球泡
	49W；49Q01
	2025-4-30//
	潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、谐波电流、机械强度、意外接触带电部件的防护
	广东省中山市质量计量监督检测所
	抖音
	4400251308700121
	

	151
	嵌入式灯具
	中山市视彩灯饰照明有限公司
	中山市米湃智能科技有限公司
	广东省中山市
	嵌入式LED灯具/榨边射灯
	220-240V~ 50/60Hz 0.15A；MY-XQL0010
	2025-8//
	耐热、耐火和耐起痕
	工业和信息化部电子第五研究所
	天猫
	4400252508704771
	

	152
	嵌入式灯具
	深圳市格瑞达照明工程有限公司
	深圳市格瑞达照明工程有限公司
	广东省深圳市
	嵌入式LED筒灯
	AC220V/50Hz；GS7013-7W
	///
	结构（带有不可替换光源的灯具）、防触电保护、骚扰电压（电源接口）、谐波电流、外部接线和内部接线
	工业和信息化部电子第五研究所
	苏宁
	4400252508704721
	

	153
	嵌入式灯具
	江门市靓女贸易有限公司
	江门市月有灯饰有限公司
	广东省江门市
	嵌入式LED灯具
	220V~50Hz 0.18A；Q807
	2025-10-14//
	谐波电流、骚扰电压(电源接口)
	工业和信息化部电子第五研究所
	天猫
	4400252508704701
	

	154
	嵌入式灯具
	深圳市湘哲科技有限公司
	深圳市湘哲科技有限公司
	广东省深圳市
	嵌入式LED灯具-防眩射灯
	220-240V~  50/60Hz  7W(1x7W/LED模块）；XZ-CB-S07-1
	2025-09//
	谐波电流、骚扰电压(电源接口)
	工业和信息化部电子第五研究所
	京东
	4400252508704671
	

	155
	嵌入式灯具
	中山市冠誉灯饰有限公司
	中山市冠誉灯饰有限公司
	广东省中山市
	全光谱射灯
	7W；GY07
	///
	谐波电流、骚扰电压(电源接口)
	工业和信息化部电子第五研究所
	天猫
	4400252508704581
	

	156
	嵌入式灯具
	中山市壹森照明有限公司
	中山市焯阳照明科技有限公司
	广东省中山市
	嵌入式LED灯
	110-220V 50Hz 3W；SQ-B0030A 5W
	///
	外部接线和内部接线、防触电保护、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压(电源接口)
	工业和信息化部电子第五研究所
	淘宝
	4400252508704491
	

	157
	嵌入式灯具
	惠州市惠城区源创兴五金商行
	中山市铭昊照明灯具有限公司
	广东省中山市
	嵌入式灯具
	AC220V～50/60Hz 40W（32x1.5W/LED模块）；MHPBD-40W-03
	2025-08//
	外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压(电源接口)
	工业和信息化部电子第五研究所
	
	4400252508700441
	

	158
	嵌入式灯具
	惠州市惠城区金铂利灯饰店
	中山市铭昊照明灯具有限公司
	广东省中山市
	高亮LED平板灯
	AC220V 50/60Hz 58W（32x2W/LED模块）；MHPBD-58W-03
	2025-06//
	骚扰电压（电源接口）、谐波电流、外部接线和内部接线
	工业和信息化部电子第五研究所
	
	4400252508700411
	

	159
	嵌入式灯具
	惠州市惠城区壹家灯具店
	中山市铭昊照明灯具有限公司
	广东省中山市
	嵌入式灯具
	AC220V～50/60Hz 40W（32X1.5W/LED模块）；MHPBD-40W-03
	2024-10//
	外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口)
	工业和信息化部电子第五研究所
	
	4400252508700381
	

	160
	嵌入式灯具
	惠州市惠城区通明五金装饰商行
	中山市光向标电器有限公司
	广东省中山市
	嵌入式LED灯具
	220V～50Hz 30W（30x1W/LED模块）；GXB-P30W
	2025//
	骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	工业和信息化部电子第五研究所
	
	4400252508700371
	

	161
	嵌入式灯具
	汕尾城区源源卫浴销售中心
	宁波公牛光电科技有限公司
	浙江省宁波市
	嵌入式灯具  LED筒灯
	7W；MT-M007A-AS
	2025-05-07/
	能效等级（光效）、能效限定值（光效）
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700501
	

	162
	嵌入式灯具
	阳江市江城区腾美灯饰店
	中山市欧帝尔电器照明有限公司
	广东省中山市
	LED筒灯
	8W；ODTD08E
	2025-07/
	谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700451
	

	163
	嵌入式灯具
	阳江市江城区舜松灯饰销售店（个体工商户）
	广东捷皓光电科技有限公司
	广东省江门市
	嵌入式LED灯具
	20W；C2018
	2025-05/
	外部接线和内部接线、能效等级（光效）、能效限定值（光效）、骚扰电压（电源接口）
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700441
	

	164
	嵌入式灯具
	深圳光彩照人科技有限公司
	江门市诚讯照明电器有限公司
	广东省江门市
	LED超薄平板灯
	38W；6D6-007
	2025//
	外部接线和内部接线、结构、谐波电流、防触电保护、骚扰电压（电源接口）
	广东省中山市质量计量监督检测所
	京东
	4400251308700031
	

	165
	嵌入式灯具
	中山市鑫森淼焱垚电子商务有限公司
	中山市塞菲特照明厂
	广东省中山市
	全光谱普瑞筒灯（AXS）
	7W（7×1W/LED模块）；SFTQ1022
	2025/
	外部接线和内部接线
	广东省东莞市质量监督检测中心
	京东
	4400251208715151
	

	166
	嵌入式灯具
	中山市锦堂照明经营部(个体工商户)
	中山飞海光电科技有限公司
	广东省中山市
	魅力款智能射灯(白杯)
	10W；FH-134
	2025-09/
	耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东省东莞市质量监督检测中心
	抖音
	4400251208715061
	

	167
	嵌入式灯具
	广东杰澜斯照明科技有限公司
	中山市赫奕照明科技有限公司
	广东省中山市
	LED平板灯
	32W；HK-TJ-DMB5
	2025-06/
	能效等级（光效）、能效限定值（光效）
	广东省东莞市质量监督检测中心
	天猫
	4400251208715031
	

	168
	嵌入式灯具
	广州欢朗百货商行（个人独资)
	广东江门星发现照明有限公司
	广东省江门市
	青春S21窄边系列平板灯
	50W(40×1.5W/LED模块）；XFX-S21CBPBD-50W
	/
	谐波电流、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	广东省东莞市质量监督检测中心
	京东
	4400251208714381
	

	169
	嵌入式灯具
	深圳橙然科技有限公司
	江门市诚讯照明电器有限公司
	广东省江门市
	LED超薄平板灯
	68W；6D6-072
	2025-07/
	外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口)
	广东省东莞市质量监督检测中心
	京东
	4400251208714361
	

	170
	嵌入式灯具
	中山市守约照明有限公司
	中山市守约照明有限公司
	广东省中山市
	嵌入式射灯
	10W；SY-SL014
	2025-09/
	骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东省东莞市质量监督检测中心
	天猫
	4400251208714351
	

	171
	嵌入式灯具
	广东杰澜斯照明科技有限公司
	中山市赫奕照明科技有限公司
	广东省中山市
	LED平板灯
	36W；HK-TJ-XMB15
	2025-10/
	能效等级（光效）、能效限定值（光效）
	广东省东莞市质量监督检测中心
	京东
	4400251208714341
	

	172
	嵌入式灯具
	深圳光彩照人科技有限公司
	深圳光彩照人科技有限公司
	广东省深圳市
	嵌入式LED灯具-防眩射灯
	9W（1×9W/LED模块）；GC-CB-S09-1
	2025-10/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口)
	广东省东莞市质量监督检测中心
	京东
	4400251208714321
	

	173
	嵌入式灯具
	中山市古镇荣亚灯饰门市部
	广东博途照明科技有限公司
	广东省中山市
	哪吒二代防眩筒灯
	10W；光彩筒灯
	2025-09/
	耐热、耐火和耐起痕
	广东省东莞市质量监督检测中心
	抖音
	4400251208714311
	

	174
	嵌入式灯具
	中山市摩艺灯饰有限公司
	中山市蓝鲨照明有限公司
	广东省中山市
	双光斑透镜射灯
	5W；LS-102
	/
	骚扰电压（电源接口）、谐波电流
	广东省东莞市质量监督检测中心
	抖音
	4400251208714281
	

	175
	嵌入式灯具
	中山市澳克士智能照明有限公司
	中山市澳克士智能照明有限公司
	广东省中山市
	LED筒灯
	7W；OS-LED-TD2212
	2025-04/
	谐波电流
	广东省东莞市质量监督检测中心
	抖音
	4400251208714231
	

	176
	嵌入式灯具
	深圳市妍嵘灯饰照明有限公司
	中山市风泽照明有限公司
	广东省中山市
	LED灯具
	7W；07Q04
	2024-11-20/
	外部接线和内部接线、防触电保护、骚扰电压(电源接口)、谐波电流、能效等级（光效）、能效限定值（光效）
	广东省东莞市质量监督检测中心
	抖音
	4400251208714221
	

	177
	嵌入式灯具
	中山市灯小树照明有限公司
	中山市华靓照明厂（个体工商户）
	广东省中山市
	嵌入式LED灯具
	12W；HL-S010-75-12
	2025-02-13/
	外部接线和内部接线
	广东省东莞市质量监督检测中心
	天猫
	4400251208713271
	

	178
	嵌入式灯具
	深圳市丹尼诗灯饰有限公司
	中山市长月灯饰厂
	广东省中山市
	嵌入式LED灯具（嵌天花板式）
	7W(1×7W/LED模块）；CY-8003
	2025-06-16/
	外部接线和内部接线、耐热、耐火和耐起痕
	广东省东莞市质量监督检测中心
	天猫
	4400251208712401
	

	179
	嵌入式灯具
	江门市新会区会城艳娟五金水电经营店
	佛山市顺冠照明电器科技有限公司
	广东省佛山市
	至臻系列LED平面灯（铝框直发光300*600）
	48W(36×1.5W/LED模块)；XHDP-306048A
	2024-05/
	谐波电流、骚扰电压(电源接口)、外部接线和内部接线
	广东省东莞市质量监督检测中心
	
	4400251208712281
	

	180
	嵌入式灯具
	新会区会城华丽特照明灯饰店
	中山市铭昊照明灯具有限公司
	广东省中山市
	嵌入式LED灯具 LED筒灯
	24W（50×0.5W/LED模块）；MHTD-24W-03
	2024-10/
	防触电保护、骚扰电压(电源接口)、显色指数
	广东省东莞市质量监督检测中心
	
	4400251208712261
	

	181
	嵌入式灯具
	普宁市流沙金光电器经营部
	广东贵派照明科技有限公司
	广东省中山市
	嵌入式LED灯具
	26W（24×1.5W/LED模块）；GP-CW26W-A
	2025-08/
	能效等级（光效）、能效限定值（光效）
	广东省东莞市质量监督检测中心
	
	4400251208712131
	

	182
	嵌入式灯具
	上海东梵电器有限公司
	中山欧奔智能科技有限公司
	广东省中山市
	嵌入式筒射灯
	10W；ASS30056
	/251022
	外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口)
	广东省东莞市质量监督检测中心
	天猫
	4400251208711521
	

	183
	嵌入式灯具
	贾汪区装饰城东方照明店
	中山市索科照明电器有限公司
	广东省中山市
	嵌入式LED灯具
	12W；SK-12A
	2025-06/2506036
	谐波电流、骚扰电压(电源接口)
	广东省东莞市质量监督检测中心
	淘宝
	4400251208711481
	

	184
	嵌入式灯具
	东莞市东城创辉灯饰店
	佛山市普迅工控电气有限公司顺德区分公司
	广东省佛山市
	嵌入式LED灯具
	10W；PX-SD-ZHX-Y83-2
	/K25S3
	防触电保护、骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	广东省东莞市质量监督检测中心
	
	4400251208711371
	

	185
	嵌入式灯具
	东莞市寮步麦隆照明电器经营部
	佛山市南海联浦照明有限公司
	广东省佛山市
	嵌入式LED灯具
	7W(18×0.5W/LED模块）；YT-18-3A
	2024-04/
	谐波电流
	广东省东莞市质量监督检测中心
	
	4400251208711361
	

	186
	嵌入式灯具
	东莞市宝华五金电器有限公司
	佛山市南海区东南灯饰照明有限公司
	广东省佛山市
	LED筒灯
	24W（48×0.5W/颗LED模块)；DN-TD-B026-24W
	2024-12/
	辐射骚扰（30MHz～1GHz）、骚扰电压（电源接口）、外部接线和内部接线
	广东省东莞市质量监督检测中心
	
	4400251208711351
	

	187
	嵌入式灯具
	东莞市宝华五金电器有限公司
	中山市蚂蚁照明光电有限公司
	广东省中山市
	嵌入式LED灯具
	24W(24×1W/LED模块)；MY3030-24
	2025-05/
	能效等级（光效）、能效限定值（光效）
	广东省东莞市质量监督检测中心
	
	4400251208711341
	

	188
	嵌入式灯具
	蓬江区汇鑫灯饰店（个体工商户）
	中山市铭昊照明灯具有限公司
	广东省中山市
	嵌入式LED灯具 LED筒灯
	8W(18×0.5W/LED模块）；MHTD-8W-03
	2025-03/
	防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口)、能效等级（光效）、能效限定值（光效）、显色指数
	广东省东莞市质量监督检测中心
	
	4400251208711241
	

	189
	嵌入式灯具
	东莞市谢岗瑞成五金经营部
	广东贵派照明科技有限公司
	广东省中山市
	嵌入式LED灯具
	12W（16×1W/LED模块)；GP-CW12W-A
	2025-08/
	能效等级（光效）、能效限定值（光效）
	广东省东莞市质量监督检测中心
	
	4400251208711211
	

	190
	水族箱灯具
	中山市古镇芯源水族馆
	中山市小缸电器有限公司
	广东省中山市
	LED高亮度鱼缸架灯
	8W；GX-A300
	/
	外部接线和内部接线、标记、结构、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、骚扰电压（电源接口）
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700751
	

	191
	水族箱灯具
	中山市小榄镇渔人之家水族店
	森森集团股份有限公司
	浙江省舟山市
	水族箱灯具
	13W；LDT-760B
	2024-05/
	外部接线和内部接线、标记、结构、谐波电流、骚扰电压（电源接口）
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700741
	

	192
	水族箱灯具
	中山市小毛驴电子科技有限公司
	中山市心生电子科技有限公司
	广东省中山市
	LED水草灯
	9W；GP-30
	2024-10/
	标记
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700721
	

	193
	水族箱灯具
	中山市沙溪镇祥发水族馆
	森森集团股份有限公司
	浙江省舟山市
	水族箱灯具
	20W；LDT-980B
	/
	外部接线和内部接线、标记、结构（含光生物危害）、谐波电流、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、防尘、防固体异物和防水、骚扰电压（电源接口）
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700661
	

	194
	水族箱灯具
	中山市东区聚金龙水族馆
	中山市索迪照明电器有限公司
	广东省中山市
	水族箱灯具
	22.4W；SD-T8-1800JQ
	2025-07/
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、骚扰电压（电源接口）、谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700641
	

	195
	水族箱灯具
	中山市三角镇鱼鱼得水水族馆
	中山市日宝电器有限公司
	广东省中山市
	LED龙鱼.鹦鹉专用潜水灯
	6W；B-118
	/
	外部接线和内部接线、标记、结构、谐波电流、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、骚扰电压（电源接口）
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700631
	

	196
	水族箱灯具
	中山市三乡镇鱼尔轩水族馆
	中山市小缸电器有限公司
	广东省中山市
	奥斯特LED鱼缸灯
	6W；X3
	/
	外部接线和内部接线、标记、结构（含光生物危害）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、骚扰电压（电源接口）
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700621
	

	197
	水族箱灯具
	阳江市江城区宁记鱼档餐饮店
	广州泛销水族宠物有限公司
	广东省广州市
	水族箱灯具
	13W；S3 plus
	2025/
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700491
	

	198
	水族箱灯具
	阳江市江城区鱼满缸商贸店（个体工商户）
	中山市泉龙水族电器有限公司
	广东省中山市
	水族箱灯具
	10W；T4KG-60LED
	/
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700481
	

	199
	水族箱灯具
	中山市索迪照明电器有限公司
	中山市索迪照明电器有限公司
	广东省中山市
	水族箱灯具
	16W；SD-T8-1500
	2025-08//
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压（电源接口）
	广东省中山市质量计量监督检测所
	抖音
	4400251308700381
	

	200
	水族箱灯具
	疯狂水草生态科技（中山）有限公司
	中山市海智亿照明科技有限公司
	广东省中山市
	广角T8双排LED变色潜水灯
	5.5W；LED-YSP-036
	2025-08//
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压（电源接口）
	广东省中山市质量计量监督检测所
	天猫
	4400251308700371
	涉嫌假冒

	201
	水族箱灯具
	中山市东凤镇荣兴达水族器材厂
	中山市东凤镇荣兴达水族器材厂
	广东省中山市
	观赏鱼专用水族灯
	/；GX-D400
	/
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	广东省中山市质量计量监督检测所
	阿里巴巴
	4400251308700361
	

	202
	水族箱灯具
	中山市森森休闲用品有限公司
	森森集团股份有限公司
	浙江省舟山市
	LED水族灯管
	9W；ADQ-450BL
	2025-05//
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	广东省中山市质量计量监督检测所
	天猫
	4400251308700341
	

	203
	水族箱灯具
	深圳博特宠物器材有限公司
	中山市益兴照明有限公司
	广东省中山市
	增艳龙鱼灯
	30W；T12-5D-30W
	2025-06//
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	广东省中山市质量计量监督检测所
	天猫
	4400251308700331
	

	204
	水族箱灯具
	中山市亚垚森电器有限公司
	中山市亚垚森电器有限公司
	广东省中山市
	植物生长灯
	/；B-600A
	2025-05//
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、骚扰电压（电源接口）、谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	阿里巴巴
	4400251308700321
	

	205
	水族箱灯具
	中山市卓尔林电器有限公司
	可靠智能科技（中山市）有限公司
	广东省中山市
	四排龙鱼灯
	24W；W10-93
	2023-03//
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	天猫
	4400251308700311
	

	206
	水族箱灯具
	中山市万然宠物用品有限公司
	中山市海智亿照明科技有限公司
	广东省中山市
	广角T8双排LED变色潜水灯
	16W；LED-YSP-097
	2025-9-22//
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、骚扰电压（电源接口）、谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	天猫
	4400251308700301
	涉嫌假冒

	207
	水族箱灯具
	广州宠恩宝电子商务有限公司
	东莞蓝创电器有限公司
	广东省东莞市
	USB鱼缸夹灯
	5W；LC-2
	2024-10-26//
	外部接线和内部接线、标记
	广东省中山市质量计量监督检测所
	天猫
	4400251308700291
	

	208
	水族箱灯具
	佛山市顺德区凯林思宠物用品有限公司
	杭州吉印实业有限公司
	浙江省杭州市
	水族箱灯具
	10.0W；21DF1036
	2024-4-15/
	标记、谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	天猫
	4400251308700201
	

	209
	水族箱灯具
	山东意宠宠物用品有限公司
	江门三泽电子有限公司
	广东省江门市
	黑星1代全光谱架灯
	11W；X33
	2025/
	标记、结构（含光生物危害）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702331
	

	210
	水族箱灯具
	中山市森森休闲用品有限公司
	森森集团股份有限公司
	浙江省舟山市
	水族箱灯具
	8W；ADP-500C
	2025-09/
	标记、结构（含光生物危害）、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108702321
	

	211
	水族箱灯具
	中山市万然宠物用品有限公司
	中山市海智亿照明科技有限公司
	广东省中山市
	广角T8双排LED变色潜水灯
	23W(192×0.5W/LED模块),220V～ 50Hz；LED-YSP-146
	/
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108701871
	涉嫌假冒

	212
	水族箱灯具
	饶平县柚盾科技有限公司
	中山市索迪照明电器有限公司
	广东省中山市
	水族箱灯具
	3.6W(9×0.4W/LED模块)；SD-018BS
	2025-09/
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、骚扰电压(电源接口)
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108701611
	

	213
	水族箱灯具
	天津市北辰区尼奥水族用品店(个体工商户)
	广州泛销水族宠物有限公司
	广东省广州市
	水族箱灯具
	8W；S3 Pro
	/
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	广东产品质量监督检验研究院
	淘宝
	4400250108701601
	

	214
	铅酸电池专用充电器
	普宁市大智贸易有限公司
	南京西普尔科技实业有限公司
	江苏省南京市
	雅迪电动车充电器
	输入:220V~1.1A 50Hz 输出:48V（最高60.1V）    1.8A；SP130YD-48
	2023-07；
	编码
	广东省东莞市质量监督检测中心
	天猫
	4400251208605021
	

	215
	铅酸电池专用充电器
	东莞市寮步自强自行车行
	安徽龙源电子集团有限公司
	安徽省滁州市
	电动自行车充电器
	输入:220V~50Hz；输入电流:～1.4A；输出电压:DC 48V（最高59.2V）；输出电流:DC 3.0A；48V20Ah
	；2024.07-11C
	编码
	广东省东莞市质量监督检测中心
	
	4400251208604061
	

	216
	铅酸电池专用充电器
	惠州市惠城区雅旺电动自行车行
	深圳欧陆通电子股份有限公司
	广东省深圳市
	雅迪电动车铅酸蓄电池充电器
	输入:220V～1.2V 50Hz输出:48V（最高60.1V）dc1.8A 适用电池组:48V12Ah；DZQS4818-01
	；
	编码
	广东省东莞市质量监督检测中心
	
	4400251208603081
	

	217
	铅酸电池专用充电器
	茂名信宜市耀辉腾百货商行（个体工商户)
	盱眙千行电子科技有限公司
	江苏省淮安市
	蓄电池充电器
	输入功率:≈533W 直流输出电压:48V-59.2V  直流输出电流·9A±0.2A 输入电压:220V~50Hz；48V9A
	2025-05-28；
	编码
	广东省东莞市质量监督检测中心
	抖音
	4400251208602061
	

	218
	铅酸电池专用充电器
	广州振文电子商务有限公司
	浙江聚源电子有限公司
	浙江省台州市
	电动自行车铅酸电池用充电器
	输入:220V~1.0A 50Hz输出:DC48V(最高58.8V)  1.8A；DZQS4818-11
	2024-10；
	编码
	广东省东莞市质量监督检测中心
	京东
	4400251208602011
	

	219
	铅酸电池专用充电器
	广州市增城兰军电池销售店
	湖州蔚来电子科技有限公司
	浙江省湖州市
	铅酸蓄电池专用充电器
	输出电压:DC48V-59V 输出电流:1.8A输入电流:1.1A 灌封型，输入电压:220V~50Hz；48V12AH
	2024-11-06；
	编码
	广东省东莞市质量监督检测中心
	淘宝
	4400251208601021
	

	220
	铅酸充电器
	广州粤威电池贸易有限公司
	重庆和诚电器有限公司
	重庆市
	电动车智能充电器
	适用:48V12Ah铅酸 输入:220V~50/60Hz 127W 输出:DC48V（最高59.5V）  2.1A±0.2A；DMQS4821-02
	2023-09；
	编码
	广东省东莞市质量监督检测中心
	淘宝
	4400251208605011
	

	221
	铅酸充电器
	深圳市宝安区沙井碧霞长乐自行车配件销售
	天长市长林电子科技有限公司
	安徽省滁州市
	蓄电池充电器
	输入功率≈185W 直流输出电压:48V-59V 直流输出电流:2.8A±0.2A 输入电压:220V~50Hz；48V20Ah国标头
	2025-08；
	编码
	广东省东莞市质量监督检测中心
	
	4400251208604211
	

	222
	铅酸充电器
	深圳市鹏兴车业有限公司
	天长市杰之行电子有限公司
	安徽省滁州市
	电动车充电器
	输入功率:≈128W  直流输出电压:48-59V  直流输出电流:2.0±0.2A  输入电压:220V～50Hz；48V12Ah
	2023-6-29；
	编码
	广东省东莞市质量监督检测中心
	
	4400251208603441
	

	223
	铅酸充电器
	深圳市路路兴旺贸易有限公司
	东莞市金电电子有限公司
	广东省东莞市
	电动车充电器
	输入:200-240V～50/60Hz  2A输出电压:59.2V    3A；48V20Ah
	2024-06；
	编码
	广东省东莞市质量监督检测中心
	
	4400251208603431
	

	224
	道路照明灯具
	广东景城户外照明有限公司
	广东景城户外照明有限公司
	广东省江门市
	路灯灯具
	200W；CET-136款﹣200W
	2025-10/
	标记
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700921
	

	225
	道路照明灯具
	广东正翔照明科技有限公司
	广东正翔照明科技有限公司
	广东省中山市
	LED路灯头
	100W；ZX-LEDT1100
	2025-09-07/
	标记
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700791
	

	226
	道路照明灯具
	中山市修本照明有限公司
	中山市修本照明有限公司
	广东省中山市
	路灯
	150W；ML6-150W
	2025-09-20/
	标记
	广东省中山市质量计量监督检测所
	
	4400251308700761
	

	227
	可移式通用灯具
	深圳市中靓照明科技有限公司
	中山市辰瑞照明有限公司
	广东省中山市
	台灯
	220/50Hz 5W-72W；HX-ZM6648
	2025-9/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口)
	工业和信息化部电子第五研究所
	天猫
	4400252508704811
	

	228
	可移式通用灯具
	深圳市丁罗科技有限公司
	中山市辰瑞照明有限公司
	广东省中山市
	台灯
	220/50Hz 5W-72W；HX-ZM6714
	2025-08//
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口)
	工业和信息化部电子第五研究所
	天猫
	4400252508704601
	

	229
	可移式通用灯具
	中山市迪视童照明有限公司
	中山市迪伽迪照明有限公司
	广东省中山市
	迪伽迪LED台灯
	15W；DJD-VC011-C
	/
	骚扰电压（电源接口）、谐波电流
	广东产品质量监督检验研究院
	天猫
	4400250108700271
	

	230
	卫生巾（护垫）
	广州乐鹿科技有限公司
	广州健力生医疗科技有限公司
	广东省广州市
	卫妙公主卫生巾
	240mm；GW1240
	2025-03-13/
	吸收速度
	广东省东莞市质量监督检测中心
	京东
	4400251208550271
	

	231
	卫生巾（护垫）
	广州乐鹿科技有限公司
	广州健力生医疗科技有限公司
	广东省广州市
	卫妙公主卫生巾
	290mm；GW1290
	2025-03-11/
	吸收速度
	广东省东莞市质量监督检测中心
	京东
	4400251208550261
	

	232
	卫生巾（护垫）
	阳江市江城区卜蜂莲花超市有限公司
	乐米家生物科技（广州）有限公司
	广东省广州市
	花尼熊®绵柔卫生巾
	180㎜；
	/20250822001
	吸收速度
	广东省东莞市质量监督检测中心
	
	4400251208548261
	

	233
	电源插座安装的夜灯
	北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司
	东莞市锦星电子科技有限公司
	广东省东莞市
	小夜灯
	1W（8×0.2W/LED模块）；SY-LZXYD9
	/
	结构
	威凯检测技术有限公司
	京东
	4400252608702051
	

	234
	普通照明用自镇流荧光灯
	广州永乾商贸商行（个人独资）
	宁顺集团南京同正电子实业有限公司
	江苏省南京市
	节能灯
	；3W 6500K
	/
	标志
	威凯检测技术有限公司
	京东
	4400252608701341
	

	235
	双端LED灯
	中山市鲸鲨照明有限公司
	中山市蓝鲨照明有限公司
	广东省中山市
	T8分体LED灯管
	28W；LS-T8YC-28W
	/
	谐波电流
	威凯检测技术有限公司
	天猫
	4400252608701271
	

	236
	节日彩灯
	深圳市弘秀灯饰贸易有限公司
	临海易轩灯饰有限公司
	浙江省台州市
	装饰灯串
	/；/
	2025-07-01//
	谐波电流
	广东省中山市质量计量监督检测所
	天猫
	4400251308700251
	

	237
	石墨烯电池专用充电器
	广州市增城兰军电池销售店
	湖州蔚来电子科技有限公司
	浙江省湖州市
	石墨烯专用充电器
	输出电压:DC48V-59V输出电流:2.8A输入电流:1.3A；48V20Ah
	2024-11-06；
	编码
	广东省东莞市质量监督检测中心
	拼多多
	4400251208601131
	

	238
	纸巾纸
	四川竹星新材料有限公司
	东莞市好景纸业有限公司
	广东省东莞市
	保湿纸面巾
	155mm×180mm 360张（4层/90抽）；/
	生产日期：20250608/货号：BCFTM
	D65亮度
	广州检验检测认证集团有限公司
	抖音
	4400252908513431
	

	239
	卫生纸
	江门市新会区宝达造纸实业有限公司
	江门市新会区宝达造纸实业有限公司
	广东省江门市
	生活天卫生纸
	108㎜×133㎜/节（四层）；BT116
	2025-07-22/
	柔软度（成品层纵横平均）
	广东省东莞市质量监督检测中心
	天猫
	4400251208549281
	

	240
	办公用纸
	广州市荔湾区义春文具商行
	上海汇德利文化用品有限公司上海复写纸厂
	上海市
	上海牌复写纸
	8.5×18.5厘米；2839
	/
	内装量
	广东省东莞市质量监督检测中心
	拼多多
	4400251208547231
	

	241
	纸尿裤（片、垫）
	肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司新兴店
	珠海美茵护理用品有限公司
	广东省珠海市
	康婶天然鲜桨成人纸尿裤
	XL码；KS6807
	2025-07-29/
	渗透性能
	广东省东莞市质量监督检测中心
	
	4400251208546471
	



