附件2

产品质量监督抽查连续两年不合格产品及生产单位名单
	序号
	产品种类
	受检年度
	标称生产单位
	标称生产单位所在地
	产品名称
	规格型号
	生产日期
或批号
	主要不合格项目
	备注

	1
	固定式通用灯具
	2024年
	佛山市新辉帅照明电器有限公司
	广东省佛山市
	固定式导轨灯
	30W 220V-240V～ 50/60Hz
	/
	标记、爬电距离和电气间隙、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口)
	

	
	
	2025年
	
	
	固定式导轨灯
	220V-240V～ 50/60Hz 20W；HS-4036C20A-1
	/
	结构、防触电保护、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压(电源接口)
	

	2
	嵌入式灯具
	2024年
	广东博途照明科技有限公司
	广东省中山市
	LED2.5寸光芒筒灯
	6W
	2024
	标记、爬电距离和电气间隙
	

	
	
	2025年
	
	
	哪吒二代防眩筒灯
	10W；光彩筒灯
	2025-09
	耐热、耐火和耐起痕
	

	3
	固定式通用灯具
	2024年
	江门市开乐照明电器有限公司
	广东省江门市
	三防吸顶灯
	18W（36×0.5W/LED模块）
	2023-12
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz）、谐波电流
	

	
	
	2024年
	
	
	明丽系列
	60W(120×0.5W/LED模块)
	2024-01
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源端口)
	

	
	
	2024年
	
	
	三防吸顶灯
	36W
	2023-10
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源端口)
	

	
	
	2025年
	
	
	明丽系列-ZK
	36W；KL8083X
	2025
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口)
	

	
	
	2025年
	
	
	韵美三防双色吸顶灯
	80W；KL8216X
	2025
	骚扰电压（电源接口）、谐波电流
	

	
	
	2025年
	
	
	开乐系列-LED吸顶灯-XY
	22W；KL6137X
	/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	

	4
	固定式通用灯具
	2024年
	深圳市威尼智能照明有限公司
	广东省江门市
	无主灯设计LED照明灯具
	10W
	/
	标记、骚扰电压(电源端口)
	

	
	
	2025年
	
	
	LED灯具
	7W；SDD-080
	/
	谐波电流
	

	
	
	2025年
	
	
	固定式通用灯具
	7W；SDD-039
	/
	防触电保护、骚扰电压（电源接口）、谐波电流
	

	5
	固定式通用灯具
	2024年
	新会区君程灯饰厂（个体工商户）
	广东省江门市
	固定式通用灯具
	XDLEDA12W-34
	2024-7-14
	谐波电流
	

	
	
	2025年
	
	
	固定式通用灯具
	18W（12×1.5W/LED模块）；XDLEDB18W-20
	2025
	结构、骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	

	
	
	2025年
	
	
	固定式LED灯具
	58W；JXD-D138
	/
	防触电保护、骚扰电压(电源接口)、谐波电流、辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	

	
	
	2025年
	
	
	固定式LED灯具
	15W；DDLEDA15W-01
	/
	耐热、耐火和耐起痕（耐燃烧和防引燃）、骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	

	
	
	2025年
	
	
	固定式通用灯具
	56W；XDLEDE56W-08
	2025-07-08
	骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	

	
	
	2025年
	
	
	固定式通用灯具
	80W；XDLEDB80W-23
	2025-07-08
	骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	

	6
	水族箱灯具
	2024年
	中山市东凤镇荣兴达水族器材厂
	广东省中山市
	水族箱灯具
	10W
	/
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防尘、防固体异物和防水、耐热、耐火和耐起痕、谐波电流、骚扰电压(电源端口)
	

	
	
	2025年
	
	
	观赏鱼专用水族灯
	/；GX-D400
	/
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	

	7
	固定式通用灯具
	2024年
	中山市箭行天下灯饰有限公司
	广东省中山市
	固定式通用灯具
	48W
	2024-06
	结构（含光生物危害）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源端口)
	

	
	
	2024年
	
	
	固定式通用灯具（LED吸顶灯）
	220V-240V~ 50/60Hz
	2024-06
	防触电保护、骚扰电压(电源端口)
	

	
	
	2025年
	
	
	固定式通用灯具（LED吸顶灯）
	12W  220-240V～；JP1XD0201205
	2025-05
	防触电保护、骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	

	
	
	2025年
	
	
	固定式通用灯具（LED吸顶灯）
	48W；JP1XD0404806
	2025-9
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	

	
	
	2025年
	
	
	固定式灯具
	16W；JP1XD0201601
	2025-9
	骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流
	

	
	
	2025年
	
	
	LED吸顶灯
	36W；JP1XD0203609
	2025-8
	结构（带有不可替换光源的灯具）、防触电保护、骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	

	8
	自镇流LED灯
	2024年
	中山市巨祥灯饰有限公司
	广东省中山市
	巨祥灯饰
	3W
	/
	标志
	

	
	
	2025年
	
	
	普通照明用自镇流LED灯
	5W；JX-01
	//
	介电强度或电气强度、耐热性
	

	9
	固定式通用灯具
	2024年
	中山市卡迪生照明有限公司
	广东省中山市
	固定式通用灯具(LED灯具)
	18W(90×0.2W/LED模块)
	2024-07-24
	标记、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz）
	

	
	
	2025年
	
	
	固定式通用灯具（LED灯具)
	36W；9382-40
	/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压（电源接口）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	

	10
	固定式通用灯具
	2024年
	中山市铭昊照明灯具有限公司
	广东省中山市
	LED吸顶灯
	AC220V 50/60Hz
	2024-01
	标记、外部接线和内部接线、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压(电源端口)
	

	
	
	2025年
	
	
	LED吸顶灯
	18W；MH-XDDXDD-18W-05
	2025-03
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、谐波电流
	

	11
	固定式通用灯具
	2024年
	中山市摩灯灯饰有限公司
	广东省中山市
	固定式通用灯具
	8W-160W 220V 50Hz
	/
	标记、谐波电流、骚扰电压(电源端口)
	

	
	
	2025年
	
	
	固定式LED灯具
	28W；MD5138
	/
	骚扰电压(电源接口)
	

	
	
	2025年
	
	
	固定式LED灯具（壁灯）
	12W；MD035-1W
	/
	骚扰电压（电源接口）、谐波电流
	

	
	
	2025年
	
	
	固定式LED灯具（壁灯）
	11W；MD042-1W
	/
	骚扰电压（电源接口）、谐波电流
	

	12
	固定式通用灯具
	2024年
	中山市侨升照明科技有限公司
	广东省中山市
	固定式LED灯具（LED吸顶灯）
	36W 220-240V～ 50/60Hz
	/
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口)
	

	
	
	2025年
	
	
	固定式LED灯具（LED吸顶灯）
	12W；QSXDD-TYFY-12W
	/
	防触电保护、骚扰电压(电源接口)、谐波电流
	

	13
	水族箱灯具
	2024年
	中山市索迪照明电器有限公司
	广东省中山市
	LED全光谱高亮鱼缸筒灯
	35WSD-1035
	2024-06
	标记、结构 （含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz）
	

	
	
	2024年
	
	
	四排水草生长灯18cm 6W 增艳
	6WSD-018LB
	2024-04
	标记、结构 （含光生物危害）、外部接线和内部接线、防尘、防固体异物和防水、骚扰电压(电源端口)
	

	
	
	2024年
	
	
	超薄筒灯
	30WSD-1030
	2024-06
	标记、结构 （含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）
	

	
	
	2025年
	
	
	水族箱灯具
	22.4W；SD-T8-1800JQ
	2025-07
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、骚扰电压（电源接口）、谐波电流
	

	
	
	2025年
	
	
	水族箱灯具
	16W；SD-T8-1500
	2025-08
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压（电源接口）
	

	
	
	2025年
	
	
	水族箱灯具
	3.6W(9×0.4W/LED模块)；SD-018BS
	2025-09/
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、骚扰电压(电源接口)
	

	14
	嵌入式灯具
	2024年
	中山市索科照明电器有限公司
	广东省中山市
	嵌入式LED灯具
	10W(1×10W/LED Module)
	2024-08
	能效等级（光效）、能效限定值（光效）
	

	
	
	2025年
	
	
	嵌入式LED灯具
	12W；SK-12A
	2025-06/2506036
	谐波电流、骚扰电压(电源接口)
	

	15
	水族箱灯具
	2024年
	中山市小缸电器有限公司
	广东省中山市
	LED铝合金水草灯
	13WGX-S300
	/
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口)
	

	
	
	2025年
	
	
	LED高亮度鱼缸架灯
	8W；GX-A300
	/
	外部接线和内部接线、标记、结构、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、骚扰电压（电源接口）
	

	
	
	2025年
	
	
	奥斯特LED鱼缸灯
	6W；X3
	/
	外部接线和内部接线、标记、结构（含光生物危害）、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、骚扰电压（电源接口）
	

	16
	水族箱灯具
	2024年
	中山市心生电子科技有限公司
	广东省中山市
	比多克4排超宽超亮水草灯
	18W
	/
	标记、谐波电流、骚扰电压(电源端口)
	

	
	
	2025年
	
	
	LED水草灯
	9W；GP-30
	2024-10/
	标记
	

	17
	水族箱灯具
	2024年
	中山市亚垚森电器有限公司
	广东省中山市
	水草架灯
	7.5W
	/
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防尘、防固体异物和防水、耐热、耐火和耐起痕、谐波电流、骚扰电压(电源端口)
	

	
	
	2025年
	
	
	植物生长灯
	/；B-600A
	2025-05//
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、骚扰电压（电源接口、谐波电流
	

	18
	固定式通用灯具
	2024年
	中山市元煜照明电器厂
	广东省中山市
	固定式通用灯具
	PSX8038-1T
	/
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护
	

	
	
	2024年
	
	
	固定式LED灯具
	PSX8640
	/
	结构（含光生物危害）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源端口)
	

	
	
	2024年
	
	
	固定式通用灯具
	3510-300
	/
	标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口)
	

	
	
	2025年
	
	
	单头壁灯灯
	；220V/9257
	/
	结构（带有非用户替换光源的灯具）、防触电保护、骚扰电压(电源接口)
	

	19
	嵌入式灯具
	2024年
	中山市长月灯饰厂
	广东省中山市
	嵌入式LED灯具（嵌天花板式）
	5W(1×5W/LED模块)
	2024-07-28
	外部接线和内部接线
	

	
	
	2025年
	
	
	嵌入式LED灯具（嵌天花板式）
	7W(1×7W/LED模块）；CY-8003
	2025-06-16/
	外部接线和内部接线、耐热、耐火和耐起痕
	



